Карта заказа (Версия 1.3)

на поставку аппаратуры ЦВК-16 рев.5 по договору

для объекта ______________:

Координаты для связи:					Дата заполнения: ____/____/_____

Телефон						  факс	(            )

e-mail:  ____________________________________________________

контактное лицо _____________________________________________

ФИО, 	должность

Спецификация на полукомплект V1:

| № | Параметр |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Напряжение питания: 220 В / =48…60 В |  |
| 1.1а | Резервное питание 48/220 В (да/нет) |  |
| 1.2 | Усилитель мощности (50/100 Вт) |  |
| 1.3 | Номинальная полоса передачи / приема |  |
| 1.4 | Тип ВЛ (35, 110, 220, 330, 500, 750 кВ) |  |
| 1.5 | Тип присоединения (несимм./симм.) |  |
| 1.6 | Затухание ВЧ-тракта/неравномерность АЧХ, дБ |  |
| 1.7 | Уровень помех в ВЧ-тракте, дБм |  |
| 1.8 | Наличие ВЧ-обходов/отпаек (кол-во) |  |
| 1.9 | Длина ВЛ (км), тип провода |  |

2.1. Шкаф телекоммуникационный

| Высота | Полки | Монтажный комплект | Монтажная ВЧ-панель / длина кабеля №5 | Кабельный органайзер | ВРМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42U | да/нет | да/нет | да/нет / стандарт | да/нет | да/нет |

2.2. Источник бесперебойного питания (да/нет)			да/нет

2.2.1. Время автономной работы полукомплекта

2.2.2. Потребляемая мощность, ВА

2.3. Преобразователи интерфейсов:

| Преобразователь | USB-RS232 | Ethernet- RS232 | RS232 - Ethernet |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол-во/число портов | да/нет | да/нет | да/нет |

2.4. Измерительное и вспомогательное оборудование:

|  | Приборы Аналитик-ТС |  | Осцил- лограф | Эквивалент ИЛ | Ноутбук (АРМ Связиста) | Беркут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AnCom A-7 | TDA-9 |  |  |  | ММТ | ET |
| Кол-во | да/нет | да/нет | да/нет | да/нет | да/нет | да/нет | да/нет |

|  | Удлинители 17 дБ для кросса Krone | Измерительная плата | Кабель FTP 5e, 305 м | Клещи для обжима RJ-45, RJ-12 | Инструмент зачистки кабеля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во | кол-во/нет | да/нет | да/нет | да/нет | да/нет |

| Параметр | ЧП №1 | ЧП №2 (при наличии) | ЧП №3 (при наличии) | ЧП №4 (при наличии) | ЧП №5 (при наличии) | ЧП №6 (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Интерфейсные блоки: |  |  |  |  |  |  |
| 4. Режим работы: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Ширина ЧП прд/прм, кГц |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Скорость, кбит/с |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Адаптация |  |  |  |  |  |  |
| 5. ТЛФ окончание №1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Тип окончания |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Тип сигнализации |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Полоса фильтра Д |  |  |  |  |  |  |
| 6. ТЛФ окончание №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Тип окончания |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Тип сигнализации |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Полоса фильтра Д |  |  |  |  |  |  |
| 7. ТЛФ окончание №3 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Тип окончания |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 Тип сигнализации |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 Полоса фильтра Д |  |  |  |  |  |  |
| 8. ТЛФ окончание №4 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Тип окончания |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 Тип сигнализации |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 Полоса фильтра Д |  |  |  |  |  |  |
| 9. Окончание ПД №1 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Скорость (бит/c) |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 Формат |  |  |  |  |  |  |
| 10. Окончание ПД №2 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Скорость (бит/c) |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 Формат |  |  |  |  |  |  |
| 11. Окончание ПД №3 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 Скорость (бит/c) |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 Формат |  |  |  |  |  |  |
| 12. Окончание ПД №4 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 Скорость (бит/c) |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 Формат |  |  |  |  |  |  |

13. Дополнительно

| № | Параметр | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 13.1 | Адрес доставки |  |
| 13.2 | Дополнительные работы | СМР – да/нет, ПНР – да/нет, Обучение – да/нет |
| 13.3 | ЗИП |  |

– варианты: ТЛФ2, ТЛФ4, ДАН2, ДАН4, Eth2, ДАН2+ Eth2, ТЛФ2+ ДАН2, ТЛФ2+ Eth2

– варианты: ЧРС, ВРС, смешанный, подгруппа, транзит ЧРС/ВРС

– монтажные работы / пуско-наладочные работы / шеф пуско-наладочные работы / обучение

– указать типы и кол-во блоков